# Инструкция

# по установке и эксплуатации светильника

# Общие сведения

- Светильник предназначен для местного или комбинированного освещения жилых и офисных помещений.

- Светильник предназначен для использования в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Гц.

- Светильник предназначен для размещения на жестких негорючих поверхностях.

- Степень защиты IP20.

Комплект поставки

- Светильник.

- Руководство по эксплуатации.

- Комплект креплений.

Требования безопасности

- Следуйте инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.

- Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с маркировками на светильнике.  Если Вы не имеете опыта работы с электротехническими изделиями, обратитесь к специалисту.

- Все работы проводятся при отключенном напряжении питающей сети.

- Перед подключением убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанным в инструкции.

- Запрещается применять лампы, отличающиеся по мощности и конструкции от указанных в инструкции и на этикетке.

- Не допускайте механических повреждений проводов.

- Протирайте светильник сухой тканевой тряпкой, не используйте абразивных материалов или растворителей. Избегайте попадания влаги на электрические части светильника.

- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на проведение данного вида работ.

Требования к установке и эксплуатации

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

- Установите светильник согласно прилагаемой схеме.

- Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте лампочке остыть не менее 10 минут.

- Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придерживайте патрон при замене лампочки.

- Внимание: не трогайте галогеновую лампочку руками, поскольку это может привести к преждевременному выходу ее из строя. Используйте сухую салфетку.

- Для увеличения срока службы светильника выключайте его, если свет вам в данный момент не требуется.

Гарантийные обязательства

- Фирма поставщик гарантирует работу светильника в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

- В случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи.

- Без штампа и даты продажи светильника магазином на гарантийном талоне, претензии не принимаются.

- Срок службы при правильной эксплуатации не менее 8 лет.

- Претензии и пожелания потребителей принимаются по адресу E-mail:  info@lussole.ru

Гарантийный талон Дата продажи /_____/_____/20___г. Штамп и название магазина

- EMBED Word.Picture.8  µ §

TABLE LAMP

TABLE LAMP

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 touch the bulb with your bare hands.

Cleaning and maintenance

  - Always unplug the lamp and allow it to cool down adequately before cleaning it.

  - Clean the lamp housing with a soft cloth and a mild cleaning solution if necessary.

Repairs and maintenance

Never attempt to repair the lamp yourself.  For repairs and maintenance contact a suitable specialist.

## Светильник “LSF-1603-05”                     LUSSOLE

(Схема сборки, технические требования)

| ### Технические данные I / P: 230V~ 50Hz 5 x max.60W E27,230V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |